大连德鸿食品有限公司

排污限产7天各项整改情况和数据明细

1.已对加药管道进行更换完毕；

2.污水处理厂改造期间，已减少日屠宰量，进行排污水质抽查；

3.继续加大对污水处理厂的药品投放量，确保排出水质达到国家标准；

4.继续加强对污水处理厂的设备监督管理，确保设施设备完好的运行；

| 限产期间日均屠宰量4月12日--4月18日 |  | 限产期间日均用煤量4月12日--4月18日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日均屠宰量 | 天数 | 总屠宰量 |  | 日均用煤量 | 天数 | 总数量 |  |
| 0.8万只 | 7 | 5.6万只 |  | 0.56吨 | 7 | 3.92吨 |  |
| 限产期间均耗电量4月12日--4月18日 |  | 限产期间污水排放量4月12日--4月18日 |  |
| 日均用电量 | 天数 | 总电量 |  | 日均排放量 | 天数 | 总数量 |  |
| 1760度 | 7 | 1.2万度 |  | 80吨 | 7 | 560吨 |  |

| 污水排放自测表 |
| --- |
| 污物名称 | 4月14日 浓度(mg/l) | 4月19日 浓度(mg/l) |
| 氨氮 | 7.5 | 7.6 |
| 化学含氧气量 （COD) | 48 | 44 |
| 悬浮物（SS) | 11 | 9 |
| 当日屠宰量 | 0.6万只 | 0.9万只 |

数据来源于大连德鸿食品有限公司在线检测。

我公司高度重视污水处理厂排放水质情况，欢迎贵局领导对我公司进行审查和监督。

大连德鸿食品有限公司

2017年4月20日